ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения (далее - ТП)
по одному источнику энергоснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: В иных случаях размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт рассчитывается с применением стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевой организации на подготовку, выдачу и проверку выполнения заявителем технических условий, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области).
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность которых увеличивается, а также случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
ОСНОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ оплаченный заявителем счет- договор на услуги по технологическому присоединению.
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединения энергопринимающих устройств Заявителя. В отношении заявителей, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения не выше 0,4 кВ, Сетевая организация обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого заявителю класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:
— если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора;
- в иных случаях – 6 месяцев с даты заключения договора.
При несоблюдении всех вышеуказанных условий — 1 год с даты заключения договора (если более короткие сроки не предусмотрены
инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон).

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
№	Этап	Условие этапа	Содержание	Форма предоставления	Срок исполнения	Ссылка на нормативно правовой акт
1	Подача заявки на технологическое присоединение	-	1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение;	Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей, / письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением, / заявка в электронной форме на сайте АО «РОЭК» через Личный кабинет.	Не ограничен	Пункты 8-10, 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.
		При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством	1.2. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке		3 рабочих дня после получения заявки	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
	Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-	2.1. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией счета- договора на оплату услуг по технологическому присоединению на бумажном носителе либо подписанного электронной подписью		10 рабочих дней со дня получения заявки (недостающих сведений);	Пункт 105 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
		-	2.2. Оплата заявителем / счета на технологическое присоединение		5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета.	Пункт 103-104, 106 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
		-	2.3 Сетевая организация обязана направить в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, копию заявки, а также копии документов, прилагаемых к заявке в соответствии с п. 10 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.	В письменной или электронной форме	Не позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявки	Пункт 107 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
3	Выполнение сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных Техническими условиями	Оплаченный Заявителем счет	3.1 Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных Техническими условиями		В соответствии с Техническими условиями	П. 108 Правил
			3.2 В случае первичного присоединения: сетевая организация обеспечивает учет электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, в местах, определяемых в соответствии с разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Сетевой организацией должна быть произведена установка и допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии в соответствии с пунктом 109 настоящих Правил.		В соответствии с Техническими условиями	П. 108-109 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
			3.3 Для ЭПУ на уровне напряжения не выше 0,4 кВ: Сетевая организация обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.		В соответствии с Техническими условиями	П. 108 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
4	Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных Техническими условиями (для ЭПУ на уровне напряжения выше 0,4 кВ)		4.1.Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных Техническими условиями		В соответствии с Техническими условиями	п. 110 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
			4.2 Проверка Сетевой организацией выполнения заявителем мероприятий, предусмотренных Техническими условиями
5	Завершение процедуры технологического присоединения		5.1. Составление / Акта допуска прибора учета	Размещается в электронном виде в личном кабинете заявителя	не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета	п. 109 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
			5.2 По результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация составляет в электронной форме и размещает в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения.	Размещается в электронном виде в личном кабинете заявителя, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя.	По результатам выполнения мероприятий сетевой организацией, в сроки, соответствующие п. 16 Правил	п. 110 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
			5.3 Заявитель вправе представить сетевой организации замечания к составленным актам.	Любым доступным способом	в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения	п. 110 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
			5.4 В случае поступления замечаний заявителя по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) Правилам сетевая организация обязана их устранить	Любым доступным способом	в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний от заявителя	п. 110 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
			5.5 В случае если в процессе поставки электрической энергии (мощности) потребителю будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении сетевой организацией технических условий, которые не были установлены заявителем в срок 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации, такой потребитель вправе обратиться к сетевой организации за устранением указанных обстоятельств		в течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой организации акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения	п. 110 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
			5.6 сетевая организация обязана устранить указанные обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении сетевой организацией технических условий.		в течение 20 рабочих дней со дня поступления такого обращения потребителя в сетевую организацию	п. 110 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
			5.7 Сетевая организация обязана обеспечить информирование гарантирующего поставщика, указанного в заявке, о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта об осуществлении технологического присоединения.	Любым доступным способом	не позднее окончания рабочего дня, в течение которого был составлен и размещен акт об осуществлении технологического присоединения в личном кабинете потребителя
[note] Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:
Номер телефона АО «РОЭК»: 8(4912) 40-51-00.
Адрес электронной почты АО «РОЭК»: seti@roek.ryazan.ru
Адрес АО «РОЭК»: 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.27, лит. А2